## Перечень
Перечень документации поставщиков, подлежащей предоставлению в оригинале
Код документа в реестре документации поставщиков | Наименование документа | Необходимость предоставления бумажного варианта | Количество экземпляров | Комментарии | Обоснование наличия бумажной версии
D05 | Однолинейные электрические схемы | да | 1 |  | Энергетика: подготовка пакета документов для РТН, СТП СР/10-03-01/MУ01 Методические указания «Организация оформления исполнительной документации и приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию»
D08 | Принципиальные электрические схемы | да | 1 |  | Энергетика: подготовка пакета документов для РТН, СТП СР/10-03-01/MУ01 Методические указания «Организация оформления исполнительной документации и приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию»
F02 | Кабельный журнал | да | 1 |  | Энергетика: Подготовка пакета документов для РТН, СТП СР/10-03-01/MУ01 Методические указания «Организация оформления исполнительной документации и приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию»
K32 | Технический паспорт | да | 2/1/1 | 2 экземпляра для сосудов и аппаратов; 1 экземпляр для динамического и иного оборудования; 1 экземпляр для трубопроводов | ТР ТС 032 раздел 4 п.№№ 16, 17. СТП ЗСНХ_03-02-04_ПР01 пункт 3.1.4 PDH2-0000-96Z-0001 пункт 9.7 Разъяснения РТН Протокол ОБ+ПиС+ТДО ФНиП №536 п.198, 215 ФНиП №444 п.119
K38 | ГОСТ-Р и сертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | да | 1 | Отдельный документ не требуется, если оригинал передается в составе документа K32
K46 | Сертификат/паспорт качества | да | 1 |  | ФНиП №536 п.138, 198. ФНиП №444 п.76, 119 ГОСТ 32569 п.10.6.11, 11.1.3, 11.5.1, 12.1.8, 8.22
R01 | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию | да** | 2/1 | **2 экземпляра для сосудов и аппаратов, резервуаров, 1 экземпляр для динамического и иного оборудования. Предоставить в составе ТП. В составе документа К32, отдельно не нужны. | ТР ТС 032 раздел 4 п.№№ 16 ТР ТС 010 раздел 5 п.6, п.9 ГОСТ 32569 п. 8.22 ГОСТ 34347 Приложение Т раздел 20 PDH2-0000-96Z-0001 раздел 9 В соответствии с требованиями PDH2.12953–0000–05Z–0008, PDH2-0000-96Z-0001 должно быть предоставлено в составе паспорта.
Отдельно предоставленные документы К38, К46 передаются на хранение в архив (г. Тобольск). В случае включения документов (К38) в состав технического паспорта (К32) - в операционный блок.
** - документация требуется только для сосудов